## VARIABLES
Subconjunt de variables mHealth mSocial de SNOMED CT
Versió: 1
OID: 2.16.724.4.9.50.23
ConceptId | PT_CAT | TIPUS_VALOR | VALOR_MIN | VALOR_MAX | UNITAT_MESURA | FACTOR_CONVERSIO | UNITAT_CONVERSIO
386725007 | temperatura corporal | Decimal | 0 | 42 | °C
50373000 | alçada | Decimal | 0 | 3 | m | 100 | cm
27113001 | pes | Decimal | 0 | 1000 | kg | 1000 | g
424144002 | edat | Decimal | 0 | 150 | anys
60621009 | IMC | Enter | 0 | 200
72313002 | pressió arterial sistòlica | Enter | 0 | 2300 | mmHg
271650006 | pressió arterial diastòlica | Enter | 0 | 2300 | mmHg
364075005 | freqüència cardíaca | Enter | 0 | 300
396552003 | perímetre abdominal | Decimal | 0 | 1000 | cm
431314004 | saturació perifèrica d'oxigen | Enter | 0 | 100 | %
407603001 | relació VEF1/CVF després de l'administració de broncodilatador | Decimal | 0 | 130 | %
407602006 | relació VEF1/CVF abans del broncodilatador | Decimal | 0 | 130 | %
251918000 | flux espiatori màxim | Decimal | 0 | 1500 | l/s
363812007 | perímetre cefàlic | Decimal | 0 | 70 | cm
86290005 | freqüència respiratòria | Enter | 0 | 50
401163005 | percentatge de la millor velocitat de flux espiratori pic | Decimal | 0 | 100 | %
434912009 | concentració de glucosa en sang | Decimal | 0 | 1000 | mg/dl
117261000135100 | índex de massa corporal pediàtric | Enter | 0 | 50
170005003 | percentil de pes de l'infant | Enter | 0 | 100
117301000135108 | percentil d'índex de massa corporal pediàtric | Enter | 0 | 100
268482007 | percentil de l'alçada de l'infant | Enter | 0 | 100
41633001 | pressió intraocular | Enter | 0 | 400 | mmHg
70822001 | fracció d'ejecció cardíaca | Decimal | 0 | 100 | %
313193002 | flux màxim (peak flow) | Enter | 0 | 1000 | l/s
284472007 | perímetre del maluc | Decimal | 0 | 1000 | cm
165581004 | raó internacional normalitzada | Decimal | 0 | 10
266918002 | tabaquisme | Enter | 0 | 100 | cigarretes/dia
204451000135106 | braç control | Llistat simple
204491000135100 | índex cintura/maluc | Decimal | 0 | 10
363983007 | agudesa visual | Decimal | 0 | 100 | %
263495000 | gènere | Llistat múltiple
184099003 | data de naixement | Data
439401001 | diagnòstic | Llistat múltiple
73211009 | diabetis mellitus | Valor
38341003 | hipertensió arterial | Valor
13644009 | hipercolesterolèmia | Valor
84114007 | insuficiència cardíaca | Valor
42399005 | síndrome de insuficiència renal | Valor
69896004 | artritis reumatoide | Valor
396275006 | artrosis | Valor
64859006 | osteoporosis | Valor
195967001 | asma | Valor
13645005 | EPOC | Valor
26929004 | Alzheimer | Valor
84757009 | epilèpsia | Valor
37796009 | migranya | Valor
49049000 | Parkinson | Valor
48694002 | ansietat | Valor
35489007 | depressió | Valor
273904000 | escala de dolor analògic visual (EVA) | Enter | 0 | 10
406214003 | estat de curació de la ferida | Llistat simple
3442003 | millor | Valor
9726003 | igual | Valor
231877006 | pitjor | Valor
409586006 | motiu de consulta | Llistat múltiple
386661006 | febre | Valor
422400008 | vòmits | Valor
25064002 | mal de cap | Valor
428433009 | puntuació internacional dels símptomes prostàtics | Text
715783005 | olodaterol + tiotropio | Valor
714788005 | dabigatrán | Valor
407730002 | tiotropio | Valor
48447003 | insuficiencia cardíaca crónica | Valor
138791000135107 | test d'Ishihara | Llistat simple
17621005 | normal | Valor
29458008 | patològic | Valor
138801000135106 | escala de depressió – ansietat roda de Manchester | Llistat simple
10828004 | positiu | Valor
260385009 | negatiu | Valor
419984006 | no concloent | Valor
204721000135105 | nombre de passos | Enter | 0 | 500000 | passos
38268001 | ibuprofeno | Valor
55217007 | carbonato de calcio | Valor
90332006 | paracetamol | Valor
418633004 | adherència a la medicació | Enter | 0 | 100 | %